АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10. 2021 г. № 31

с. Кутки

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского     поселения                                                              С.В.Заруднев

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»; Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Генеральный план поселения.

1      Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организация теплоснабжения определяется схемой теплоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

  - повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

  - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

  - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Кутковское сельское поселение  входит в  Грибановский муниципальный район

Географическая площадь территории Кутковского сельского поселения составляет на 01.01.2021 г. – 10830 га.

Располагается в Юго-западной части Грибановского  района. В состав  Кутковского СП входят 3 населенных пункта: с.Кутки, с. Тихвинка, с. Таволжанка.

Административным центром поселения является  село Кутки.

Численность населения Кутковского СП на 01.01.2021 –   550 человек.

Кутковское сельское поселение Грибановского района находится в зоне умеренно-континентального климата. По многолетним наблюдениям Борисоглебской метеорологической станции среднемесячная и годовая температура воздуха характеризуется следующими данными.

Таблица 2

Данные средних температур Кутковского сельского поселения

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -9,5 | -9,5 | -4,6 | 6,7 | 14,4 | 18,8 | 19,5 | 18,7 | 13,1 | 6,0 | -1,9 | -5,1 | 5,5 |

Самый холодный месяц – январь.

Самый теплый месяц – июль.

Абсолютный годовой максимум температуры воздуха составляет +43ºС, а минимум -41ºС. Число дней в году со снежным покровом составляет 118.

Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время, когда наблюдаются дожди ливневого характера. Устойчивый снежный покров устанавливается с 7 декабря и разрушается в марте. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм.

Повторяемость ветров характеризуется следующими данными.

Таблица 3

Направления ветров Кутковского сельского поселения

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 20 | 15 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12 | 14 |
| Зимнее | 10 | 12 | 8 | 18 | 15 | 18 | 9 | 8 |
| Летнее | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Господствующими ветрами в теплый период являются ветра северо-западного направления, в холодный – юго-восточного.

2. Сведения о котельных по поселениям.

На территории Кутковского сельского поселения имеется 1 котельная:

- Котельная здания школы, мощностью  2000 Гкал/час

Теплоснабжение Кутковского  СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе,  горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

3.Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: Центральная общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), П – Зона предприятий; СХ-1 зона сельскохозяйственных и прочих угодий; СХ-2 зона сельскохозяйственных производственных предприятий;  КС - коммунально-складская зона; Рекреационная зона – (Р)

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения;

4. Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Объекты культуры, образования, здравоохранения, частные дома  будут снабжаться индивидуально.